## Slide 1
USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU

## Slide 2: Localização
Foz do Iguaçu – Paraná

## Slide 3
Aspectos gerais
Segunda maior usina hidrelétrica do mundo
Itaipu – 14.000 MW
Três Gargantas – 22.400 MW

## Slide 4
Aspectos gerais
Considerada a maior obra já executada no Brasil
Andrade Gutierrez e Camargo Corrrêa
Custo total aproximado de 30 bilhões de dólares

## Slide 5
Aspectos gerais
Usina binacional
Fornece cerca de 10,8% da energia consumida no Brasil e 88,5% do consumo paraguaio.

## Slide 6: Aspectos gerais
A criação do projeto se deu em função da projeção de uma grande crescimento populacional na década de 70
Início da construção: 1974
Inauguração: 1984

## Slide 7: Características ESTRUTURAIS
Primeira etapa: escavações do canal de desvio do rio Paraná
2 km de comprimento;
150 m de largura;
90 m de profundidade;
55 milhões de metros cúbicos de terra e rocha

## Slide 8: Características ESTRUTURAIS
A barragem possui aproximadamente 8 km de comprimento e foi executada com seção oca, por conta do grande volume de concreto

## Slide 9: Características ESTRUTURAIS
A parte central possui aproximadamente 200 m de altura e é feita totalmente de concreto
Volume total de concreto = 13 milhões de metros cúbicos

## Slide 10: Características ESTRUTURAIS
Foram construídas duas fábricas de gelo, que fabricavam toneladas de pedra de gelo por dia, para ser adicionado ao concreto

## Slide 11: MÃO DE OBRA
No auge da construção foi necessária a mobilização de cerca de 40.000 trabalhadores
Trabalhavam em 2 turnos de 12 horas cada
Foi construída uma pequena cidade perto da Foz do Rio Paraná.

## Slide 12: equipamentos
Foi necessário construir 2 moinhos de clínquer, para que o cimento fosse fabricado na própria obra
Torres metálicas foram instaladas com cabos de aço para transporte do concreto

## Slide 13: CURIOSIDADES
A obra alterou a rotina e população de Foz do Iguaçu: salto de 20 mil habitantes para mais de 100 mil, construção de escolas e hospitais.
O nome Itaipu vem de uma pequena ilha que existia no ponto de construção da usina
145 pessoas morreram durante a construção da usina
O nome Itaipu significa em Tupi: Pedra que canta

## Slide 14
Hornsea 2
Maior parque eólico do mundo
2018 - 2022

## Slide 15
Área de 462 quilômetros quadrados, é o maior parque eólico offshore do planeta.
89 km da costa de Yorkshire, no Reino Unido
Tem capacidade de geração de energia de 1.386 MW, o que é energia suficiente para mais de 1,3 milhão de residências com eletricidade limpa.

## Slide 16
Hélice: 3 pás com 81 metros – 33 Toneladas
Torre: 95 m
Turbina: 165 unidades - 8 MW Fabricante das pás turbina: Siemens

## Slide 17
As pás, torres e turbinas foram montadas nos locais de pré-montagem.
Posteriormente foram transportadas para a embarcação para realização da instalação.

## Slide 18
As embarcações Integra múltiplas funções, como içamento, instalação e transporte de grandes equipamentos.
Autoelevatórios
projetados com Pernas de apoio

## Slide 20
O projeto possui a maior subestação offshore do mundo
10.200 toneladas.

## Slide 22
foram usados helicópteros ​​para voos de carga, bem como para transferências de tripulação

## Slide 23
Dificuldade de manutenção

## Slide 24
As instalações da Siemens para fabricação das peças rendeu centenas de empregos.
Ao todo foram mais de 2.000 mil empregos gerados durante a construção.
Redução de aproximadamente 1,9 milhão de toneladas de CO2